# ANEXO 1 - POE 3.10: TABLA DE TOLERANCIAS DE PESO POR PRESENTACIÓN

| CÓDIGO | POE ASOCIADO | VERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| CGC-POE-3.10-ANX-01 | CGC-POE-3.10 | 01 |

## Instrucciones

Esta tabla define las tolerancias de peso neto permitidas por presentación. Debe verificarse en la báscula de envase antes, durante y al final de cada lote. Se prohíbe despachar producto fuera de tolerancia.

## Tolerancias por Presentación

| PRESENTACIÓN | PESO NOMINAL | TOLERANCIA INDIVIDUAL | PESO MÍNIMO ACEPTABLE | PESO MÁXIMO ACEPTABLE | FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saco 50 kg | 50.00 kg | ± 1.0% (± 500 g) | 49.50 kg | 50.50 kg | 1 de cada 10 sacos |
| Saco 25 kg | 25.00 kg | ± 1.5% (± 375 g) | 24.625 kg | 25.375 kg | 1 de cada 10 sacos |
| Saco 10 kg | 10.00 kg | ± 2.0% (± 200 g) | 9.80 kg | 10.20 kg | 1 de cada 15 sacos |
| Bolsa 5 kg | 5.00 kg | ± 2.0% (± 100 g) | 4.90 kg | 5.10 kg | 1 de cada 20 bolsas |
| Bolsa 1 kg | 1.00 kg | ± 3.0% (± 30 g) | 0.970 kg | 1.030 kg | 1 de cada 25 bolsas |
| Frasco 500 g | 0.50 kg | ± 3.0% (± 15 g) | 0.485 kg | 0.515 kg | 1 de cada 25 frascos |
| Big Bag 1,000 kg | 1,000.0 kg | ± 0.5% (± 5 kg) | 995.0 kg | 1,005.0 kg | Cada unidad |

## Requisito de Báscula

| PARÁMETRO | REQUISITO |
| --- | --- |
| Calibración | Vigente (certificado anual por laboratorio acreditado) |
| Verificación interna | Diaria con pesa patrón antes de iniciar turno |
| Resolución mínima | ≤ 10 g para presentaciones ≤ 5 kg; ≤ 50 g para > 5 kg |

## Acción ante Desviación

| SITUACIÓN | ACCIÓN |
| --- | --- |
| 1 unidad fuera de tolerancia | Ajustar dosificador. Re-pesar las 5 anteriores. |
| 3 unidades consecutivas fuera | Detener línea. Recalibrar dosificador. Registrar desviación. |
| Tendencia sostenida (+/-) | Mantenimiento preventivo del dosificador. Escalar a Supervisor. |

Nota legal: El contenido neto declarado en la etiqueta aprobada ICA es vinculante. La tolerancia aplica al proceso interno, pero el promedio del lote debe ser ≥ al peso declarado.