# PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO: MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD

| CODIGO | VERSION | VIGENCIA | PROXIMA REVISION |
| --- | --- | --- | --- |
| POE-3.13 | 01 | 2026-02-18 | 12 meses o ante cambio regulatorio |

## 1. OBJETIVO

Definir el metodo de muestreo, evaluacion y liberacion tecnica de materias primas y producto terminado para asegurar cumplimiento de especificaciones.

## 2. ALCANCE

Aplica a control de calidad de MP, proceso y producto terminado en todas las lineas de produccion.

## 3. DEFINICIONES

- Muestra representativa: Fraccion que refleja el comportamiento del lote.

- Especificacion: Limite de aceptacion definido para parametro critico.

- No conformidad: Resultado fuera de criterio de aceptacion.

## 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- DC-SI12 Asignacion de Lotes, Muestreo y Control de Calidad.

- DC-SI34 Ensayos Fisicoquimicos en Laboratorio.

## 5. RESPONSABILIDADES Y POLITICAS

- Calidad debe ejecutar o supervisar toda toma de muestra oficial.

- Laboratorio debe reportar resultados sin alteracion ni retraso injustificado.

- Se prohibe liberar lote sin evidencia analitica registrada.

- Direccion Tecnica define acciones para resultados fuera de especificacion.

## 6. PROCEDIMIENTO

- Calidad define plan de muestreo por tipo de producto (anexo 1).

- Analista toma muestra con utensilios limpios y rotula inmediatamente.

- Analista registra toma en Formato_Control_Muestreo_V1.csv.

- Laboratorio ejecuta ensayos fisicoquimicos segun metodo aplicable.

- Calidad compara resultados con criterios del anexo 2 y especificaciones tecnicas vigentes del producto/MP.

- Calidad clasifica lote: Conforme, Condicionado o No Conforme.

- Calidad consolida resultados en Registro_Muestreo_V1.csv.

- Si hay no conformidad, se activa investigacion y bloqueo del lote.

## 7. CRITERIOS DE CONTROL Y ACEPTACION

| PARAMETRO | CRITERIO |
| --- | --- |
| Identificacion de muestra | Producto, lote, fecha y responsable |
| Integridad de muestra | Envase cerrado, sin contaminacion |
| Tiempos de analisis | MP: maximo 48 h / PT: maximo 72 h |
| Decision tecnica | Basada en especificacion, metodo y criterio documentado |

## 8. REGISTROS ASOCIADOS

- Formato_Control_Muestreo_V1.csv

- Registro_Muestreo_V1.csv

## 9. ANEXOS

- Anexo 1: Plan de muestreo por tipo de producto.

- Anexo 2: Criterios de aceptacion y rechazo.

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSION | FECHA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-02-18 | Emision inicial homologada desde DC-SI12/DC-SI34. |